ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ЮГО-СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО  РАЙОНА

от 18.10.2016г.			                                        	                                   № 161

станица Юго-Северная

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «ЖКХ Тихорецкого района» по развитию системы водоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района на 2017-2021 годы

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «ЖКХ Тихорецкого района» по развитию системы водоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района на 2017-2021 годы.

2.Главному специалисту администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района (Тучкова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района                                                            А.В.Кофанов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации  Юго-Северного сельского поселения  Тихорецкого района

от «18»  октября 2016 года № 161

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы МУП «ЖКХ Тихорецкого района»  по развитию системы водоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района на 2017-2021 годы

- Основание для разработки инвестиционной программы:

-  Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-  Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №641 «Об инвестициях и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

-   постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- решение Совета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района от  17.04.2016 №101 «Об утверждении генерального плана Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района»;

- решение Совета Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района от 15.12.2015 года «Об утверждении схемы водоснабжения Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2019 годы на период до 2025 г.г.»;

2. Заказчик разработки инвестиционной программы:

Администрация Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района.

3. Разработчик инвестиционной программы:

МУП «ЖКХ Тихорецкого района»

4. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

- обеспечение гарантированного водоснабжения и водоотведения потребителей;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения а соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг систем водоснабжения;

- повышение качества очистки сточных вод;

- расчет финансовых потребителей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Задачи:;

- обеспечение потребности в услугах централизованных систем водоснабжения населения станица при приросте численности населения в расчетный период;

- достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

В целях реализации указанных задач в инвестиционной программе необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

5.Требования к инвестиционной программе:

- Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:

В структуре инвестиционной программы рекомендуется отразить следующее:

- Паспорт программы.

- Введение.

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации инвестиционной программы:

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы (на период 2017-2021 годы);

- формирование перечня мероприятий. Ивестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации) и замене объектов водоснабжения и очистки сточних вод с разработкой по годам;

- организационный план реализации инвестиционной программы;

- финансовый план реализации инвестиционной программы;

- предложения о прогнозных значениях тарифов на услуги МУП «ЖКХ Тихорецкого района» для потребителей;

- иные сведения.

В результате инвестиционной программы должны быть реализованы мероприятия указанные в таблице 1, обеспечивающие надежность и качество работы объектов системы водоснабжения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 и утвержденными нормами ПДС. Технологии, применяемые в ходе осуществления инвестиционной программы, должны обеспечивать нормативные параметры качества предоставляемых услуг водоснабжения.

Таблица 1. Мероприятия по реконструкции (созданию) объектов водоснабжения и очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | Задачи | Сроки реализация мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция водозабора №4 (бурение скважины и строительство водозаборной сети от скважины к ул. Октябрьской) в х. Казаче-Борисовский Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | шт | 1 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2017-2021 год |
| 2 | Реконструкция водозабора №3 (бурение скважины и строительство водопроводной сети от скважины к ул. Пионерской) в п. Полевом Юго-Северного сельского поселения Тихорецкого района | шт | 1 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2016-2017 год |
| 3 | Модернизация водопроводных сетей | м | 7200 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения | 2017-2021 год |

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий должны быть достигнуты целевые показатели, приведенные в таблице 2.

Таблица 2 Плановые значения показателей качества, надежности и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

| № | Показатели | Ед. измерения | 2015г. факт | Плановые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Показатели качества системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжения, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,43 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,59 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (насосные станции 2,3 подъемов) | кВт*ч/куб.м | 0,05 |  |  |  |  |  |

6. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в сроки, установленные Федеральным законом от 07.12.2011 №416 ФЗ «О водоснабжении и Водоотведении».

7. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы:

- Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в соответствии с порядком, установленным статьей 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. №6414 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения Юго-северного сельского поселения Тихорецкого района на 2017-2021 годы МУП «Водоканал района» МУП «ЖКХ Тихорецкого района» дорабатывают инвестиционную программу в сроки, установленные действующим законодательством.

Глава Юго-Северного сельского

поселения Тихорецкого района	                                      А.В.Кофанов